Zał.nr 8 do SIWZ

Przedmiar robót

Nazwa Zadania	: Remont przepompowni ścieków

Adres Zamawiającego  		:  Sułoszowa I 80

32-045 Sułoszowa

Nazwa Zamawiającego 		: Gmina Sułoszowa

| L.p. | Szczegółowy opis i wyliczenie ilości robót | Jedn. miary | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Przepompownia ścieków PS-2 (Ferdek) |  |  |  |
| 1 | Dostawa i montaż szafy sterowniczej wyposażonej w system monitoringu GPRS wraz z wpięciem w istniejący systemem | szt. | 1 |
| 2 | Dostawa i montaż pływaków | szt. | 2 |
| 3 | Dostawa i montaż sondy hydrostatycznej | szt. | 1 |
| 4 | Dostawa i montaż pompy typu NP 3085.182.0450417MT460 2,0 kW | szt. | 1 |
| Przepompownia PS-5 (Szymański) |  |  |  |
| 5 | Dostawa i montaż szafy sterowniczej wyposażonej w system monitoringu GPRS wraz z wpięciem w istniejący systemem | szt. | 1 |
| 6 | Dostawa i montaż pływaków | szt. | 2 |
| 7 | Dostawa i montaż sondy hydrostatycznej | szt. | 1 |
| 8 | Wykonanie remontu pompy typu NP 3085.182.0450417MT460 2,0 kW | szt. | 1 |
| Przepompownia PS-5 (Piekarnia) |  |  |  |
| 9 | Dostawa i montaż szafy sterowniczej wyposażonej w system monitoringu GPRS wraz z wpięciem w istniejący systemem | szt. | 1 |
| 10 | Dostawa i montaż pływaków | szt. | 2 |
| 11 | Dostawa i montaż sondy hydrostatycznej | szt. | 1 |
| 12 | Dostawa i montaż pompy typu NP 3085.182.0450417MT460 2,0 kW | szt. | 1 |
| Przepompownia PS-8 (Żurek) |  |  |  |
| 13 | Dostawa i montaż szafy sterowniczej wyposażonej w system monitoringu GPRS wraz z wpięciem w istniejący systemem | szt. | 1 |
| 14 | Dostawa i montaż pływaków | szt. | 2 |
| 15 | Dostawa i montaż sondy hydrostatycznej | szt. | 1 |
| 16 | Dostawa i montaż zaworu zwrotnego DN50 | szt. | 1 |
| 17 | Wykonanie remontu pompy typu: DP 3068.180 MT47066 2,0 kW | szt. | 1 |