Sułoszowa, 11.07.2011 roku

UG.271.7.2011







Uczestnicy postępowania

(wszyscy)

dotyczy:  przetargu nieograniczonego nr 271.7.2011 pn.:
WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w SUŁOSZOWEJ” 
ogłoszonego w BZP Nr: 178447 - 2011; data zamieszczenia: 29.06.2011.
W odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do zamawiającego dotyczące ww. przetargu Urząd Gminy Sułoszowa wyjaśnia:

Pytanie nr 1: Czy dla Wykonawcy, na etapie robót budowlanych, wiążący będzie przedmiar, na podstawie którego należy wykonać wycenę, czy projekt wykonawczy/ opis do projektu?

Odpowiedź: Ww. dokumenty są spójne.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający potwierdza, że ilości składowe z załączonych przedmiarów są zgodne ze stanem faktycznym prac przewidzianych przy wykonaniu w/w inwestycji?
Odpowiedź: Potwierdzam.
Pytanie nr 3: Czy Zamawiający może określić, z jakiej konstrukcji przewiduje zaplecze szatniowo –

sanitarne (drewniane, stalowe, stalowe z obiciem panelowym drewnianym) ?
Odpowiedź: Zaplecze posadowione jest na płycie żelbetowej, ściany z pustaków ceramicznych, ocieplone płytami styropianowymi, z obiciem panelowym drewnianym – zgodnie z załączonym projektem, przedmiarem i specyfikacją techniczną.
Pytanie nr 4: Czy Zamawiający odstąpi od wyposażenia budynku zaplecza w wentylatory wywiewno- nagrzewne z uwagi olbrzymi pobór mocy tego systemu i bardzo wysoką cenę ich dostawy i montażu?
Odpowiedź: Budynek należy wyposażyć zgodnie z załączonym projektem, przedmiarem 
i specyfikacją techniczną.
Pytanie nr 5: Czy Zamawiający zgodzi się na przedłużenie terminu wykonania zamówienia ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne (producenci systemów poliuretanowych oraz klejów do sztucznej trawy nakazują używanie ich komponentów w temperaturze powyżej 10st C oraz przy całkowitym braku opadów atmosferycznych, wykonanie nawierzchni boisk w sposób niezgodny z zaleceniami producenta, może spowodować cofnięcie autoryzacji i gwarancji producenta. Wykorzystanie hali namiotowej do montażu nawierzchni boisk nie gwarantuje uzyskania wymaganych przez producenta warunków)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian w umowie zgodnie z zapisami §12 – zmiana umowy załącznika nr 10 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.
Pytanie nr 6: Czy Zaplecze szatniowo-sanitarne może być ze spadkiem dachu na zewnątrz a nie do wewnątrz?
Odpowiedź: Zaprojektowano dach o spadku na zewnątrz (zgodnie z załączonym projektem, przedmiarem i specyfikacją techniczną).
z poważaniem

Wójt Gminy Sułoszowa

/Stanisław Gorajczyk/

