Sułoszowa, 16.12.2011 roku

UG.271.21.2011







Uczestnicy postępowania

(wszyscy)

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 271.21.2011 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Sułoszowej III” 
ogłoszonego w BZP Nr: 405280 - 2011; data zamieszczenia: 30.11.2011.
W odpowiedzi na dodatkowe zapytania, które wpłynęły do zamawiającego dotyczące ww. przetargu Urząd Gminy Sułoszowa wyjaśnia:

Pytanie nr 24 – Prosimy o jednoznaczne określenie czy należy poz. 61 i 79 usunąć z przedmiaru, odpowiedź na 15 pytanie "...Kanalizacja grawitacyjna nie wymaga oznakowania studzienek tabliczkami orientacyjnymi – błąd w przedmiarze."  tego nie określa.
Odpowiedź: Tak
Pytanie nr 25 – Jako zainteresowany przetargiem na ww. zadanie zwracamy się z zapytaniem czy zamawiający przekaże wykonawcy projekt lub lokalizację istniejących w terenie reperów i słupków granicznych na wykonanie ww. zadania.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takiego opracowania.
Pytanie nr 26 – Jako zainteresowany przetargiem na ww. zadanie zwracamy się z prośbą 
o zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Sułoszowa przedmiaru robót/kosztorysu z nakładami KNR. Dot. kanału sanitarnego.
Odpowiedź: Załączony przedmiar jest wystarczającą podstawą do przygotowania oferty. Opisy pozycji w przedmiarze są zgodne z obowiązującymi KNR’ami. 
Pytanie nr 27 – Kanał sanitarny – poz. 8 przedmiaru robót – Czy w tej pozycji należy ująć koszt piasku zasypowego w ilości 16 533,40 m3.
Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 28 – Kanał sanitarny – poz. 31 przedmiaru robót – czemu ma służyć ścianka dociskowa murowana z cegieł?.

Odpowiedź: Pozycję należy usunąć z przedmiaru.
Pytanie nr 29 – Kanał sanitarny – poz. 32 przedmiaru robót – czego dotyczy izolacja z materiałów rolowych powierzchni betonowych i murowych ...?.
Odpowiedź: Pozycję należy usunąć z przedmiaru.
Pytanie nr 30 – Czym kierował się zamawiający wprowadzając następujący zapis w specyfikacji przetargowej (Kierownik budowy/robót sanitarnych - niniejsza osoba winna posiadać wykształcenie wyższe techniczne oraz posiadać kwalifikacje w zakresie kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń…)?Naszym zadaniem jest to dyskryminowanie części starszego pokolenia posiadających duże doświadczenie zawodowe. Stawianie takich warunków jest także sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany brzmienia warunku 
z uwzględnieniem sugestii Wykonawcy. Nowe brzmienie zapisu w rozdziale III.3.4 brzmi: Kierownik budowy/robót sanitarnych - niniejsza osoba winna posiadać wykształcenie wyższe lub średnie techniczne oraz posiadać kwalifikacje w zakresie kierowania robotami 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa). Ponadto osoba musi posiadać 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami w w/w specjalności.

Pytanie nr 31 – Prosimy o doprecyzowanie warunku udziału w postępowaniu przetargowym. Czy wykonawca wykazując doświadczenie w wykonaniu, co najmniej dwóch robót z zakresu kanalizacji grawitacyjno-tłocznych o łącznej długości ponad 15km i obejmujących wykonanie minimum 
2 przepompowni ścieków spełni wymagania zamawiającego? Czy muszą to być min. 2 zadania w tym jedno osobno na kanalizację grawitacyjną a jedno osobno na tłoczną o długości łącznej 15km wraz 
z wykonaniem min. 2 przepompowni ścieków, czy mogą to być minimum 2 zadania na kanalizację grawitacyjno-tłoczną o długości łącznej j.w.. Czy łączna długość 15km dotyczy tylko kanalizacji tłocznych, czy tłocznych i grawitacyjnych?.

Odpowiedź: łączna długość minimum 15 km; dotyczy sumy długości kanalizacji tłocznych 
i grawitacyjnych. Długość łączna minimum 15 km kanalizacji wraz z wykonaniem min. 
2 przepompowni ścieków może być również wykazana w jednym zadaniu.
Pytanie nr 32 – Pytanie do SIWZ - Załącznik Nr 4 Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez zapis - Kol. 4 "Zakres wykonywanych czynności", czy należy tu opisać czynności które wykonuje na budowie kierownik budowy/robót zgodnie z prawem budowlanym, czy też wystarczy wpisać:  "Kierowanie robotami budowlanymi zgodnie z posiadanymi uprawnieniami w specjalności ......."

Odpowiedź: Wystarczającym zapisem będzie np.: kierownik budowy, kierownik robót kanalizacyjnych, kierownik robót elektrycznych.
 

